**ICP-MS样品要求**

1、样品不得含F，含F样品将腐蚀雾化器，如含F请在样品送样单上注明。

2、液体样品请在送样单上注明样品待测元素预估含量范围以及其他可能存在且含量大于50ppm的金属元素。

3、需前处理的样品请说明样品的前处理方法，如需消解、水溶、酸溶等。

4、说明样品中的基质成分，如含酸量、有机物含量，如不说明将严重影响测试进度。